График текущего ремонта жилищного ремонта Ветковского района в 2021 году

| Адрес дома | Вид работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| г. Ветка: ул. Батракова М.Г., д. 20, 22, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 34А, 48,50, 52, 54, 56, 60; ул. Октябрьская, д. 7а, 28, 30 ,35, 37; ул. Свердлова Я.М., д. 2, 4, 6; ул. Громыко А.А., д. 1, 2, 3, 5; ул. Ленина В.И., д. 32, 40; ул. Фабричная, д. 57,88; аг. Новосёлки, ул. Молодёжная, д. 1, 2; д. Хальч, д. 6 (тепловые узлы, подвальные помещения) | Ремонт, замена и утепление отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, ревизий | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка: ул. Батракова М.Г., д. 28, 34а,50,54; ул. Громыко А.А., д. 2 | Замена задвижек системы отопления | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка: ул. Свердлова Я.М.,4, ул. Октябрьская, д. 7а, ул. Октябрьская, д. 37, ул. Чапаева В.И., д. 2, д. 5, д. 7 | Электроснабжение: смена светильников с лампами накаливания, ремонт групповых щитков, замена участков электропроводки | 1 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Октябрьская, д. 28 | Текущий ремонт, замена отдельных участков трубопроводов канализации | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Свердлова Я.М., д. 2 | Текущий ремонт, замена отдельных участков трубопроводов канализации | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова, 34а | Текущий ремонт, замена отдельных участков трубопроводов канализации | 2 квартал | 3 квартал |
| аг. Новосёлки, ул. Молодёжная, д. 6 | Текущий ремонт, замена отдельных участков трубопроводов канализации | 3 квартал | 3 квартал |
| аг. Новосёлки, ул. Молодёжная, д. 7 | Текущий ремонт, замена отдельных участков трубопроводов канализации | 3 квартал | 3 квартал |
| аг. Новосёлки, ул. Молодёжная, д. 8 | Текущий ремонт, замена отдельных участков трубопроводов канализации | 3 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 51 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Белорусская, д.32 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 2 квартал |
| г. Ветка, ул. Белорусская, д.51 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Советская, д.37 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Советская, д. 26 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Пионерская, д. 19 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбоцементных листов | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул Громыко А.А., д. 5 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Громыко А.А., д. 52 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбоцементных листов | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Заслонова К.С., д. 31 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. ЧапаеваВ.И., д. 77 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. ЧапаеваВ.И., д. 87, кв. 2 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбоцементных листов | 2 квартал | 2 квартал |
| г. Ветка, ул. К. Маркса, д. 91 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбоцементных листов | 1 квартал | 2 квартал |
| г. Ветка, ул.Хуторянского А.Н., д. 66 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Пушкина А.С., д. 35 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| аг. М,Немки, ул. Советская, д.4/1 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 3 квартал |
| аг. Светиловичи, ул. Ворошилова, д. 44 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, пер. 1-ый Советский, д. 26 | Ремонт, замена отдельных кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, пер. 1-ый Советский, д. 36 | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 34 | Ремонт отдельныз участков мягкой кровли | 2 квартал | 3квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 30 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли Ремонт слухового окна | 3 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 34а | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Октябрьская, д. 30 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли Замена парапетных плит | 2 квартал | 3 квартал |
| аг. Новосёлки, ул. Молодёжная, д.1 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | 3 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли Замена парапетных плит | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д.. 111 | Ремонт вентиляционных каналов | 2 квартад | 3 квартад |
| аг. Новосёлки, ул.Молодёжная, д.1 | Герметизация стыков стеновых панелей | 3 квартал | 3 квартал |
| аг. Светиловичи, ул. Ворошилова, д. 41 | Ремонт фундамента | 2 квартал | 2 квартал |
| аг. Светиловичи, ул.Советская, д.71 | Ремонт фундамента | 2 квартал | 2 квартал |
| аг. Светиловичи, ул. Советская, д.62 | Ремонт отмостки | 1 квартал | 1 квартал |